| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA PADRÃO FDE - CONCLUSÃO - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: CRECHE NOVA PADRÃO CR-1 |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário: Prefeitura Municipal de Guapiaçu |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: Eng. Alvaro Cesar Marques da Costa |  |  |  |  |  |  |
| Local: Rua das Cássias nº 639, esquina com Rua das Samambaias, Residencial Antonieta I, Guapiaçu/SP |  |  |  |  |  |  |
| Código: 12.01.182 |  |  |  |  |  |  |
| AC: 813,78 m² AT: 3.355,15 m2 AP: 813,78 m² |  |  |  |  |  |  |
| Data Base: FDE Tab. Ref. ABRIL/2021 LS=120,87% BDI=23,00% |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | UN | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL | % |
| 02.00.000 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 02.01.000 | ESCAVACAO |  |  |  |  |  |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM |  |  |  |  |  |
| 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM |  |  |  |  |  |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO |  |  |  |  |  |
| 02.03.000 | FORMA |  |  |  |  |  |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA |  |  |  |  |  |
| 02.04.000 | ARMADURA |  |  |  |  |  |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  |  |  |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA |  |  |  |  |  |
| 02.05.000 | CONCRETO |  |  |  |  |  |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  |  |  |  |
| 02.06.000 | EMBASAMENTO |  |  |  |  |  |
| 02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO |  |  |  |  |  |
| 02.07.000 | IMPERMEABILIZACOES |  |  |  |  |  |
| 02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO |  |  |  |  |  |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 03.01.000 | FORMA |  |  |  |  |  |
| 03.01.002 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE |  |  |  |  |  |
| 03.02.000 | ARMADURA |  |  |  |  |  |
| 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  |  |  |  |
| 03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA |  |  |  |  |  |
| 03.02.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) |  |  |  |  |  |
| 03.03.000 | CONCRETO |  |  |  |  |  |
| 03.03.018 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 |  |  |  |  |  |
| 03.03.026 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA |  |  |  |  |  |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  |  |  |  |  |
| 04.01.000 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM |  |  |  |  |  |
| 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C |  |  |  |  |  |
| 04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C |  |  |  |  |  |
| 04.01.045 | CONCRETO GROUT PARA PAREDE AUTO PORTANTE |  |  |  |  |  |
| 04.01.046 | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE |  |  |  |  |  |
| 04.01.049 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM |  |  |  |  |  |
| 04.01.051 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM |  |  |  |  |  |
| 04.01.065 | ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=15CM |  |  |  |  |  |
| 04.03.000 | PLACAS DIVISORIAS |  |  |  |  |  |
| 04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL |  |  |  |  |  |
| 04.03.005 | DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M |  |  |  |  |  |
| 04.03.009 | DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M |  |  |  |  |  |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 5.974,49 | 2,39% |
| 05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS |  |  |  | 1.286,06 |  |
| 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM |  |  |  |  |  |
| 05.01.014 | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM |  |  |  |  |  |
| 05.01.029 | PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA |  |  |  |  |  |
| 05.01.070 | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM | UN | 0,5601 | 2.296,13 | 1.286,06 |  |
| 05.01.095 | PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM |  |  |  |  |  |
| 05.01.096 | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM |  |  |  |  |  |
| 05.05.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS |  |  |  | 4.688,43 |  |
| 05.05.037 | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO |  |  |  |  |  |
| 05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO |  |  |  |  |  |
| 05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO |  |  |  |  |  |
| 05.05.067 | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM |  |  |  |  |  |
| 05.05.075 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM |  |  |  |  |  |
| 05.05.078 | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS |  |  |  |  |  |
| 05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |
| 05.05.086 | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO |  |  |  |  |  |
| 05.05.090 | BA-11 BALCAO DE DEVOLUÇÇO DE GRANITO (L=70CM) |  |  |  |  |  |
| 05.05.096 | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | UN | 0,4484 | 2.033,08 | 911,63 |  |
| 05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO | UN | 0,2314 | 2.870,94 | 664,33 |  |
| 05.05.103 | CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE | UN | 0,4732 | 2.807,27 | 1.328,40 |  |
| 05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO | UN | 0,3808 | 4.685,06 | 1.784,07 |  |
| 05.05.108 | PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESP 40MM COR CINZA APL NA BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  |  |
| 06.01.000 | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  |  |  |
| 06.01.002 | EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM |  |  |  |  |  |
| 06.01.003 | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM |  |  |  |  |  |
| 06.01.013 | EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM |  |  |  |  |  |
| 06.01.014 | EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM |  |  |  |  |  |
| 06.01.015 | EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM |  |  |  |  |  |
| 06.01.022 | EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM |  |  |  |  |  |
| 06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES |  |  |  |  |  |
| 06.01.029 | CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM USO EXCLUSIVO PADRÃP CRECHE |  |  |  |  |  |
| 06.01.080 | VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 |  |  |  |  |  |
| 06.02.000 | PORTAS |  |  |  |  |  |
| 06.02.019 | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA |  |  |  |  |  |
| 06.02.020 | PORTA DE FERRO |  |  |  |  |  |
| 06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) |  |  |  |  |  |
| 06.02.053 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 06.02.054 | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM |  |  |  |  |  |
| 06.02.094 | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M |  |  |  |  |  |
| 06.02.095 | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 06.02.098 | MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALV 100X100MM ESP=3MM USO EXCL |  |  |  |  |  |
| 06.02.104 | PF-B PORTA FOLHA DUPLA 300X215CM INCL VIDRO LAMINADO 6MM COM MONTANTES |  |  |  |  |  |
| 06.02.108 | PF-D PORTADE CORRER QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCL P |  |  |  |  |  |
| 06.02.109 | PF-C PORTACAIXULHO 93X215CM ADAPTADA MODELO PF-27 USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE |  |  |  |  |  |
| 06.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METALICOS |  |  |  |  |  |
| 06.03.001 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO |  |  |  |  |  |
| 06.03.003 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO |  |  |  |  |  |
| 06.03.019 | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) |  |  |  |  |  |
| 06.03.020 | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA |  |  |  |  |  |
| 06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL |  |  |  |  |  |
| 06.03.035 | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM) FERRO |  |  |  |  |  |
| 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE |  |  |  |  |  |
| 06.03.102 | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE |  |  |  |  |  |
| 07.00.000 | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 07.01.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI |  |  |  |  |  |
| 07.01.026 | EM TERÇAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST |  |  |  |  |  |
| 07.03.000 | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 07.03.100 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM USO EXCLUSIVO |  |  |  |  |  |
| 07.03.102 | CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA USO EXCLUSIVO |  |  |  |  |  |
| 07.04.000 | PEÇAS PARA COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 07.04.145 | RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,80MM CORTE 0,25MM |  |  |  |  |  |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 82.261,08 | 32,87% |
| 08.01.000 | CAVALETE E ABRIGO |  |  |  |  |  |
| 08.01.002 | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM |  |  |  |  |  |
| 08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GAS |  |  |  | 8.411,99 |  |
| 08.02.003 | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 0,5026 | 16.736,94 | 8.411,99 |  |
| 08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA |  |  |  |  |  |
| 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS |  |  |  |  |  |
| 08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.02.041 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1'') INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.03.000 | REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULACOES |  |  |  |  |  |
| 08.03.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.03.017 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.03.019 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.03.020 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.03.021 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.03.022 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.04.000 | REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS |  |  |  |  |  |
| 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") |  |  |  |  |  |
| 08.04.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") |  |  |  |  |  |
| 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") |  |  |  |  |  |
| 08.04.024 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") |  |  |  |  |  |
| 08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") |  |  |  |  |  |
| 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM (1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO |  |  |  |  |  |
| 08.04.054 | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2'' |  |  |  |  |  |
| 08.05.000 | REDE DE ÁGUA QUENTE: TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 08.05.010 | TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E" DN 22MM (3/4") ÁGUA QUENTE INCL CONEXÕES |  |  |  |  |  |
| 08.05.011 | TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E" DN 28MM (1") ÁGUA QUENTE INCL CONEXÕES |  |  |  |  |  |
| 08.05.012 | TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E" DN 35MM (1 1/4") ÁGUA QUENTE INCL CONEXÕES |  |  |  |  |  |
| 08.06.000 | REDE DE ÁGUA QUENTE: DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 41.580,81 |  |
| 08.06.001 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1.000L COM 10 PLACAS CPLETORAS 175X100X6,5CM | UN | 1,0000 | 41.580,81 | 41.580,81 |  |
| 08.08.000 | COMBATE INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 1.941,11 |  |
| 08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 2,0000 | 547,83 | 1.095,66 |  |
| 08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 2,0000 | 149,69 | 299,38 |  |
| 08.08.047 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 12 KG | UN | 1,0000 | 205,85 | 205,85 |  |
| 08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 2,0000 | 170,11 | 340,22 |  |
| 08.09.000 | REDE DE ESGOTO: TUBULACOES |  |  |  |  |  |
| 08.09.015 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.09.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.09.017 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.09.018 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.09.062 | TUBO PVC REFORÇADO ''SR'' JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES |  |  |  |  |  |
| 08.10.000 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS |  |  |  |  |  |
| 08.10.048 | RALO SIFONADO DE F. FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO |  |  |  |  |  |
| 08.11.000 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO ''SR'' JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES |  |  |  |  |  |
| 08.12.000 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS |  |  |  |  |  |
| 08.12.031 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M |  |  |  |  |  |
| 08.12.033 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M |  |  |  |  |  |
| 08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M |  |  |  |  |  |
| 08.12.067 | GRELHA HEMISFERICA DE FºFº DE 6" |  |  |  |  |  |
| 08.13.000 | RESERVATÓRIOS: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 08.13.012 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4") -INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.13.014 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.13.016 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2'‘) -INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.13.017 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3”) -INCL CONEXOES |  |  |  |  |  |
| 08.14.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS |  |  |  |  |  |
| 08.14.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") |  |  |  |  |  |
| 08.14.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") |  |  |  |  |  |
| 08.14.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") |  |  |  |  |  |
| 08.14.007 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2'') |  |  |  |  |  |
| 08.14.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") |  |  |  |  |  |
| 08.14.028 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" |  |  |  |  |  |
| 08.14.037 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" |  |  |  |  |  |
| 08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") |  |  |  |  |  |
| 08.14.078 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA |  |  |  |  |  |
| 08.14.085 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M |  |  |  |  |  |
| 08.14.086 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO |  |  |  |  |  |
| 08.14.087 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO |  |  |  |  |  |
| 08.15.000 | BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS |  |  |  | 25.236,54 |  |
| 08.15.002 | BN-01 BANHO BERÇARIO | UN | 0,5258 | 3.159,99 | 1.661,52 |  |
| 08.15.003 | BN-02 BANHO INFANTIL | UN | 4,3296 | 1.187,37 | 5.140,84 |  |
| 08.16.000 | LOUCAS |  |  |  | 18.434,18 |  |
| 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 0,2362 | 283,21 | 66,89 |  |
| 08.16.003 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 1,2879 | 535,59 | 689,79 |  |
| 08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 6,7440 | 826,08 | 5.571,08 |  |
| 08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA | UN | 0,3116 | 930,61 | 289,98 |  |
| 08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN |  |  |  |  |
| 08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN |  |  |  |  |
| 08.16.070 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN |  |  |  |  |
| 08.16.073 | BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | M |  |  |  |  |
| 08.16.083 | VA-01 VARAL/TOALHEIRO | UN | 2,0000 | 459,09 | 918,18 |  |
| 08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1,3035 | 2.753,55 | 3.589,25 |  |
| 08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1,6554 | 1.626,42 | 2.692,37 |  |
| 08.16.093 | BR-05 TROCADOR ACESSÖVEL | UN | 0,6275 | 3.620,05 | 2.271,58 |  |
| 08.16.094 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1,0000 | 2.345,06 | 2.345,06 |  |
| 08.17.000 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 5.090,63 |  |
| 08.17.037 | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UM | 2,0000 | 807,12 | 1.614,24 |  |
| 08.17.049 | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA | UM | 1,0000 | 2.899,77 | 2.899,77 |  |
| 08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTAVEL | UM |  |  |  |  |
| 08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE ½” | UM | 2,0000 | 64,19 | 128,38 |  |
| 08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UM | 1,0000 | 448,24 | 448,24 |  |
| 09.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 8.176,28 | 3,27% |
| 09.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSAO |  |  |  |  |  |
| 09.02.011 | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN |  |  |  |  |
| 09.02.042 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN |  |  |  |  |
| 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN |  |  |  |  |
| 09.02.056 | AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL | UN |  |  |  |  |
| 09.02.076 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS | UN |  |  |  |  |
| 09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN |  |  |  |  |
| 09.02.097 | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA | UN |  |  |  |  |
| 09.02.102 | CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA | UN |  |  |  |  |
| 09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL |  |  |  | 5.729,22 |  |
| 09.03.005 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 14,0000 | 45,03 | 630,42 |  |
| 09.03.007 | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 56,0000 | 91,05 | 5.098,80 |  |
| 09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M |  |  |  |  |
| 09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M |  |  |  |  |
| 09.04.000 | QUADRO GERAL |  |  |  |  |  |
| 09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 |  |  |  |  |
| 09.04.019 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN |  |  |  |  |
| 09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN |  |  |  |  |
| 09.04.025 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN |  |  |  |  |
| 09.04.041 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M |  |  |  |  |
| 09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M |  |  |  |  |
| 09.04.043 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M |  |  |  |  |
| 09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN |  |  |  |  |
| 09.05.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADRO TELEFONE |  |  |  |  |  |
| 09.05.004 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4'') - INCL CONEXOES | M |  |  |  |  |
| 09.05.005 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2'') - INCL CONEXOES | M |  |  |  |  |
| 09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M |  |  |  |  |
| 09.05.040 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M |  |  |  |  |
| 09.05.042 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN |  |  |  |  |
| 09.05.045 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN |  |  |  |  |
| 09.05.047 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN |  |  |  |  |
| 09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN |  |  |  |  |
| 09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMµTICO DE BàIA | UN |  |  |  |  |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN |  |  |  |  |
| 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN |  |  |  |  |
| 09.05.074 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN |  |  |  |  |
| 09.05.075 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN |  |  |  |  |
| 09.05.076 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN |  |  |  |  |
| 09.05.093 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | UN |  |  |  |  |
| 09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  |  |
| 09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN |  |  |  |  |
| 09.06.007 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8CM | UN |  |  |  |  |
| 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN |  |  |  |  |
| 09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO |  |  |  |  |  |
| 09.07.004 | FIO DE 2,5 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M |  |  |  |  |
| 09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M |  |  |  |  |
| 09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M |  |  |  |  |
| 09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M |  |  |  |  |
| 09.07.012 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M |  |  |  |  |
| 09.07.013 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M |  |  |  |  |
| 09.08.000 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  |  |
| 09.08.003 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2"- ELETROD. AÇO GALV | UN |  |  |  |  |
| 09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V- ELETR. AÇO GALV A QUENTE | UN |  |  |  |  |
| 09.08.055 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO | UN |  |  |  |  |
| 09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÖGIDO | UN |  |  |  |  |
| 09.08.069 | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4''X4''-ELETR PVC RÍGIDO | UN |  |  |  |  |
| 09.08.070 | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4''X4''-ELETRODUTO DE PVC | UN |  |  |  |  |
| 09.08.075 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T UNIV CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RÖG | UN |  |  |  |  |
| 09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÖGIDO | UN |  |  |  |  |
| 09.08.081 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN |  |  |  |  |
| 09.08.082 | TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC | UN |  |  |  |  |
| 09.08.083 | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | UN |  |  |  |  |
| 09.08.084 | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN |  |  |  |  |
| 09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN |  |  |  |  |
| 09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN |  |  |  |  |
| 09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN |  |  |  |  |
| 09.09.000 | ILUMINARIAS INTERNAS |  |  |  | 601,92 |  |
| 09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN |  |  |  |  |
| 09.09.046 | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES -LAMP.FLUORESC. COMPACTA (1X23W) | UN |  |  |  |  |
| 09.09.051 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN |  |  |  |  |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN |  |  |  |  |
| 09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN |  |  |  |  |
| 09.09.068 | IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X16W) | UN |  |  |  |  |
| 09.09.069 | IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) | UN |  |  |  |  |
| 09.09.072 | IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. P/ LAMPADA A VAPOR METALIO (250W) | UN |  |  |  |  |
| 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 9,0000 | 66,88 | 601,92 |  |
| 09.10.000 | CENTRO DE LUZ |  |  |  |  |  |
| 09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN |  |  |  |  |
| 09.11.000 | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 09.11.035 | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W | UN |  |  |  |  |
| 09.11.068 | IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M | UN |  |  |  |  |
| 09.11.076 | IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. | UN |  |  |  |  |
| 09.12.000 | APARELHOS ELETRICO |  |  |  | 1.845,14 |  |
| 09.12.001 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1,0000 | 1.327,46 | 1.327,46 |  |
| 09.12.010 | EXAUSTOR DN 150MM VAZÃO 280M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCL DUTO | UN | 0,7000 | 739,55 | 517,68 |  |
| 09.13.000 | PARA RAIOS |  |  |  |  |  |
| 09.13.010 | PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2'' | UN |  |  |  |  |
| 09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2(7/16") SOB A TERRA | M |  |  |  |  |
| 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE | UN |  |  |  |  |
| 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN |  |  |  |  |
| 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN |  |  |  |  |
| 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN |  |  |  |  |
| 09.13.040 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8'') C/SUP.DE FIXAÇÃO | M |  |  |  |  |
| 10.00.000 | FORRO |  |  |  |  |  |
| 10.01.000 | FORRO |  |  |  |  |  |
| 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 |  |  |  |  |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 11.02.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES |  |  |  |  |  |
| 11.02.026 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | M2 |  |  |  |  |
| 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 |  |  |  |  |
| 11.03.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATORIOS D´ÁGUA |  |  |  |  |  |
| 11.03.007 | IMPERMEABILIZACAO RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA | M2 |  |  |  |  |
| 11.03.010 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 |  |  |  |  |
| 11.04.000 | JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 11.04.004 | JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIUR | C3 |  |  |  |  |
| 11.04.010 | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | M |  |  |  |  |
| 11.04.012 | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | M |  |  |  |  |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  | 7.398,02 | 2,96% |
| 12.01.000 | REVESTIMENTO DE TEO |  |  |  |  |  |
| 12.01.001 | CHAPISCO | M2 |  |  |  |  |
| 12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 |  |  |  |  |
| 12.02.000 | REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNAS |  |  |  | 7.398,02 |  |
| 12.02.002 | CHAPISCO | M2 |  |  |  |  |
| 12.02.005 | EMBOCO | M2 |  |  |  |  |
| 12.02.006 | EMBOCO RESEMPENADO | M2 |  |  |  |  |
| 12.02.009 | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 |  |  |  |  |
| 12.02.010 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO | M2 | 210,4700 | 35,15 | 7.398,02 |  |
| 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 |  |  |  |  |
| 12.02.043 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M |  |  |  |  |
| 12.02.044 | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO | M |  |  |  |  |
| 12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 12.04.004 | CHAPISCO | M2 |  |  |  |  |
| 12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 |  |  |  |  |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  |  |  | 104.053,90 | 41,58% |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES |  |  |  |  |  |
| 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 |  |  |  |  |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 104.053,90 |  |
| 13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 |  |  |  |  |
| 13.02.023 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 3,9400 | 200,42 | 789,65 |  |
| 13.02.077 | CHAPAS VINILICAS/TRÂNSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM | M2 | 548,84 | 188,15 | 103.264,25 |  |
| 13.02.100 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60 | M2 |  |  |  |  |
| 13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS |  |  |  |  |  |
| 13.06.076 | SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM | M |  |  |  |  |
| 13.06.077 | SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM | M |  |  |  |  |
| 13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L= 14 A 17CM) | M |  |  |  |  |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS |  |  |  |  |  |
| 13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M |  |  |  |  |
| 14.00.000 | VIDROS |  |  |  | 5.025,02 | 2,01% |
| 14.01.000 | VIDROS |  |  |  |  |  |
| 14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 |  |  |  |  |
| 14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 |  |  |  |  |
| 14.01.062 | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇÃO | M2 |  |  |  |  |
| 14.01.063 | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM INCLUSIVE GUARNIÇÃO NEOPRENE USO EXCL PADRÃO CRECHE | M2 |  |  |  |  |
| 14.02.000 | ESPELHOS |  |  |  | 5.025,02 |  |
| 14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN | 13,000 | 386,54 | 5.025,02 |  |
| 15.00.000 | PINTURA |  |  |  | 10.213,98 | 4,08% |
| 15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS |  |  |  |  |  |
| 15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 144,31 | 28,36 | 4.092,63 |  |
| 15.02.019 | ESMALTE | M2 | 118,09 | 30,04 | 3.547,39 |  |
| 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 27,630 | 29,71 | 820,98 |  |
| 15.03.000 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 15.03.007 | ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 |  |  |  |  |
| 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 |  |  |  |  |
| 15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M |  |  |  |  |
| 15.04.000 | EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 15.04.006 | TINTA ACRILICA | M2 | 68,210 | 25,70 | 1.752,98 |  |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 27.132,60 | 10,84% |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRADOS/PORTÕES |  |  |  |  |  |
| 16.01.014 | FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA | M |  |  |  |  |
| 16.01.080 | PT-30 PORTÃO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM) | UN |  |  |  |  |
| 16.01.092 | PT-50 PORTÇO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO | M2 |  |  |  |  |
| 16.02.000 | PISOS |  |  |  |  |  |
| 16.02.018 | BORRACHA ASSENTADDA C/ ARGAMASSA - PISO TÁTIL DIRECIONAL | M2 |  |  |  |  |
| 16.02.022 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM | M2 |  |  |  |  |
| 16.02.068 | DEGRAU DE CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA | M |  |  |  |  |
| 16.02.069 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS - PINTURA ACRÍLICA P/ PISOS | CJ |  |  |  |  |
| 16.02.100 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM COM AGREGADO RECICLADO DA | M2 |  |  |  |  |
| 16.02.101 | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO | M2 |  |  |  |  |
| 16.02.105 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG | M2 |  |  |  |  |
| 16.03.000 | GRAMADO/PAISAGISMO |  |  |  |  |  |
| 16.03.006 | GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS | CJ |  |  |  |  |
| 16.05.000 | DRENAGEM DE ACABAMENTO |  |  |  |  |  |
| 16.05.031 | CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M |  |  |  |  |
| 16.05.047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | M |  |  |  |  |
| 16.05.050 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA | M |  |  |  |  |
| 16.05.052 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | M |  |  |  |  |
| 16.05.065 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M |  |  |  |  |
| 16.05.066 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M |  |  |  |  |
| 16.05.067 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M |  |  |  |  |
| 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | UN |  |  |  |  |
| 16.06.000 | COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO |  |  |  | 236,36 |  |
| 16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN |  |  |  |  |
| 16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 |  |  |  |  |
| 16.06.090 | INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) | UN | 5,0000 | 42,9500 | 214,75 |  |
| 16.06.092 | INSTALACAO DE FOGÃO INDUSTRIAL | UN | 1,0000 | 21,61 | 21,61 |  |
| 16.08.000 | REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |
| 16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN |  |  |  |  |
| 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN |  |  |  |  |
| 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN |  |  |  |  |
| 16.11.000 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 10.937,20 |  |
| 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 813,78 | 13,44 | 10.937,20 |  |
| 16.13.000 | MURO DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  |  |
| 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 |  |  |  |  |
| 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 |  |  |  |  |
| 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 |  |  |  |  |
| 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 |  |  |  |  |
| 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 |  |  |  |  |
| 16.14.000 | MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |  |
| 16.14.006 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 |  |  |  |  |
| 16.14.011 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG |  |  |  |  |
| 16.14.012 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG |  |  |  |  |
| 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 |  |  |  |  |
| 16.14.055 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 |  |  |  |  |
| 16.15.000 | MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| 16.15.006 | ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A | M3 |  |  |  |  |
| 16.15.031 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - MUROS DE ARRIMO | M2 |  |  |  |  |
| 16.18.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL |  |  |  | 15.959,04 |  |
| 16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 1,00 | 69,11 | 69,11 |  |
| 16.18.071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE) | UN | 6,00 | 71,37 | 428,22 |  |
| 16.18.072 | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 13,00 | 77,07 | 1.001,91 |  |
| 16.18.073 | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 35,00 | 220,38 | 7.713,30 |  |
| 16.18.075 | SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE) | UN | 8,00 | 222,65 | 1.781,20 |  |
| 16.18.076 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) | UN | 26,00 | 87,04 | 2.263,04 |  |
| 16.18.078 | SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1,00 | 355,00 | 355,00 |  |
| 16.18.079 | SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1,00 | 468,48 | 468,48 |  |
| 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1,00 | 409,78 | 409,78 |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 250.235,37 | 100,00% |

Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 10 de junho de 2021.

______________________________

Alvaro Cesar Marques da Costa

Engº. Civil – CREA 5060466008

Diretor de Obras